Протокол

об итогах закупа из одного источника

(по лотам №1 и №2)

г.Актобе                                                                                             02 марта  2020 года

- Обоснование применения способа закупа из одного источника:

В  соответствии  Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 г. №1729 (далее Правил) и приказа ГКП «Городская поликлиника № 5» на ПХВ от 26 февраля 2020 года №24Ө вынесено решение об осуществлении закупа по лоту №1 «Проявочный процессор для обработки медицинских рентгеновских листовых и рулонных плёнок» и по лоту №2 «Аппарат для проведения искусственной вентиляции лёгких» с использованием способа закупа из одного источника.

Потенциальному поставщику ТОО «Технический центр «РЕНМЕДСЕРВИС» было направлено письмо №1-5/40-7 от 28 февраля 2020 года на предоставление предложения из одного источника и получено письмо согласие б\н (вх.№1-9/485) от 02 марта 2020 года о выражении согласия на участие.

- Краткое описание

| № лот | Наименование товара | Общее кол-во | Срок поставки товаров | Условия оплаты | Ценовое предложение (цена за ед.) | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проявочный процессор для обработки медицинских рентгеновских листовых и рулонных плёнок | 1 | 15 дней | факту поставки | 2 240 000 | 2 240 000 |
| 2 | Аппарат для проведения искусственной вентиляции лёгких | 1 | 30 дней | факту поставки | 1 140 000 | 1 140 000 |

Техническая характеристика согласно приложению № 1.

- Потенциальный поставщик ТОО «Технический центр «РЕНМЕДСЕРВИС» в срок предусмортенный Правилой направил письмо соглашение.

- Ценовое предложение поставщика:

| № лота | Наименование товара | Количество | Ценовое предложение за единицу товара | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проявочный процессор для обработки медицинских рентгеновских листовых и рулонных плёнок | 1 | 2 240 000 | 2 240 000 |
| 2 | Аппарат для проведения искусственной вентиляции лёгких | 1 | 1 140 000 | 1 140 000 |

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика:

- ТОО «Технический центр «РЕНМЕДСЕРВИС», г. Актобе, пр.Абилкайыр Хана, д.65А, кв.16

ГКП «Городская поликлиника № 5» на ПХВ в срок до 10 марта 2020 года по лоту  №1 - «Проявочный процессор для обработки медицинских рентгеновских листовых и рулонных плёнок» и по лоту №2 «Аппарат для проведения искусственной вентиляции лёгких» заключить договор о закупках с ТОО «Технический центр «РЕНМЕДСЕРВИС», на общую сумму 3 380 000 (три миллиона триста восемьдесят тысячи) тенге.

Главный врач:                                                     Айтукин С.Т.

Приложение 1

к протоколу  об итогах закупа из

одного источника

Техническая спецификация товаров

| № лота | Наименование товара | Техническая характеристика | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проявочный процессор для обработки медицинских рентгеновских листовых и рулонных плёнок | - Автоматический контроль уровня жидкостей; - Отсутствие резких перегибов в направляющих реках предотвращает заедание пленки и предохраняет снимок от царапин; - Фильтрация хим. Реактивов: улучшается процесс проявления и плотность снимка; - Вихревой вентилятор сушки: эффективно высушивает снимок в процессе быстрой обработки; - Автоматическое пополнение хим. реактивов освободит ваше время от проверки кондиции хим. растворов; - вихревой вентилятор сушки: эффективно высушивает снимок в процессе быстрой обработки - Автоматическое пополнение хим.реактивов Описание: - Корпус процессора изготовлен из пластмассы, что предотвращает коррозию и способствует длительной эксплуатации; - Процессор имеет малые габариты; - Установка и регулировка занимает мало времени; - Процессор занимает мало места - Подающие ролики не оставляют царапин на снимках; - Высокоэффективная сушка. В процессе сушки не остаётся даже незначительных капель воды на снимке; - После опускания крышки фильмоприемника, оператор может включать наружное освещение. Это делает работу легкой и удобной; - Микропроцессор поддерживает заданную температуру и следит за процессом проявления пленки; - При отсутствии проявляемой пленки, процессор автоматически переходит в дежурный режим, при этом прекращается нагревание рабочих растворов, что способствует значительной экономии электроэнергии. Основные характеристики: Формат пленки мин. 7,5 x 15 см, макс. 35 x 43 см Тип пленки Листовая общей рентгенологии, рулонная ленка (опция) Время процесса, регулируется 90/127/160 сек (заводские установки) Скорость протяжки 556 мм(при времени проявления 25 с) Производительность снимков (при 90-секундном времени процесса) Размер снимка (Л*Ш в см) 10х10 (3х парал ельно) 840 снимков/час Размер снимка (Л*Ш в см) 18х24 (3х параллельно) 258 снимков/час Размер снимка (Л*Ш в см) 24×30 см - 129 снимков/час; Размер снимка (Л*Ш в см) 35×43 см - 70 снимков/час Время проявления, регулируется 25-45 с Температура проявител , регулируется 20-40ОС Температура сушки 40-65ОС Емкости танков проявитель/фиксаж/вода 5,5/5,5/5,5 л Расход растворов, не более (регулируется) 20-200 мл/0,5 кв.м Расход воды 2 л /мин во время обработки 0 л/мин ждущий режим Энергопотребление 2,64 Квтво время обработки 0,3 Квтв ждущем режиме Габаритные размеры (Л/Ш/В) 86 x 58 x 52 см Вес (пустой/с реактивами) 35/60 кг Электропитание 220-240 В; 10A; 50/60Гц Подвод воды (диаметр, давление) 3/4"; 2-10 бар Фильтр для воды – наличие Стол –наличие Технические документации - наличие | 1 шт |

Техническая спецификация товара Лот №2

| № лота | Наименование товара | Техническая характеристика | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Аппарат для проведения искусственной вентиляции лёгких | Аппарат пневматический предназначен для проведения искусственной вентиляции легких и ингаляции кислородом и кислородно-воздушной смесью при дыхательной реанимации в условиях специализированного медицинского транспорта различного назначения, в полевых условиях, при внутригоспитальных перевозках, на дому. Аппарат не требует электропитания, работает от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 Мпа, а также от автономного источника кислорода (баллон с кислородом емкостью 2 литра), давлением 15МПа. Также аппарат имеет возможность пристенного крепления и встроенное крепление к носилкам. Аппарат предназначен для взрослых и детей от шести лет и старше. Аппарат обеспечивает проведение следующих реанимационных (дыхательных) мероприятий: управляемую искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) с переключением дыхательного цикла по времени, с активным вдохом и пассивным выдохом; оксигенотерапию (ингаляцию) кислородом и кислородно-воздушной смесью. В режиме ИВЛ для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает: минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью в пределах от 3 до 20л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений – не более 15%; минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородом в пределах от 2 до 8л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений – не более 15%; частоту вентиляции в пределах от 10 до 501/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений не более ±3%; отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2; концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси от 50±5%; максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, 50±5см. вод. столба; возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 МПа. В режиме Ингаляция для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает: минутную ингаляцию кислородом в пределах от 2 до 20л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений –не более 15%; концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси от 50± 5%; максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, 50см. вод. столба; возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,6 МПа. Масса аппарата (без баллона и редуктора) не более 1,5 кг. Габаритные размеры аппарата (мм) не более: 237x164x 100мм. Технические характеристики ИВЛ Размер 235 x 163 x 103 мм Вес без баллона 1,5 кг Источник питания Любой источник сжатого O2 с давлением 0,4 MПa Подача газа Источник газа Баллон кислородный 2 л Давление подаваемого газа 0,2 - 0,4 МПа Параметры работы Режимы ИВЛ (искусственная вентиляция), ингаляция (оксигенотерапия) Управляемые параметры Режим вентиляции, частота вентиляции, дыхательный объем, концентрация кислорода Частота дыхания 10 - 50 1/мин (режим ИВЛ) Минутная вентиляция 3 - 20 л/мин (смесь), 2 - 8 л/мин (О2) Минутная ингаляция 2 - 20 л/мин (смесь), 2 - 10 л/мин (O2) Отношение вдоха к выдоху (I:E) 1:2 Концентрация O2 100%, 50% PEEP 0 - 15 мбар/ смH2O Максиальное безопасное давление 50 мбар /см H2O | 1 шт. |
| Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 В без дополнительных переходников и трансформаторов. Медицинская техника должен быть новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должны быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования, конечного получателя. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования. Сервисное и техническое обслуживание проводится за счет поставщика. Не позднее чем за 20 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталяционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталяционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку, распаковку, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляется за счет поставщика. |

Главный врач                                        ___________              Айтукин С.Т.